## 1
SPECIFIKACIJA ROBE-TROŠKOVNIK
(opis predmeta nabave)
Naručitelj: STUDENTSKI CENTAR PULA
PREDMET NABAVE: računarska oprema i potrepštine
grupa 2: UPS Uređaj i senzor temperature
R.br. | Naziv proizvoda | jedinica mjere | količina za 12 mjeseci | jedinična cijena | stopa PDV-a ( izraziti u % ) | ukupna cijena ( bez PDV-a ) | ponuđeni proizvod i specifikacija ponuđenog proizvoda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5) | 8
1. | UPS Uređaj: Jačina minimalno 10 kVA. Minimalno 10 minuta autonomnog rada ili više. Trofazni. Odspajanje postojećeg uređaja sa glavnog ormara struje. Spajanje novog uređaja u glavni ormar struje, podešavanje, testiranje i puštanje u rad. 24 mjeseca jamstva na uređaj i izvedene radove. | kom | 1 |  |  | 0
2. | Senzor temperature sljedećih specifikacija: Mogućnost podešavanja temperature od 0C do 40C. Alarm pri prelasku podešene temperature. Dojavljivanja alarma preko ethernet mreže na računalo. Mogućnost zvučnog alarma. minimalno 24 mjeseca jamstvenog roka od proizvođača. U cijenu uključena instalacija, povezivanje sa računalom, puštanje u rad. Jamstvo na radove 24 mjeseca. | kom | 1 |  |  | 0
Cijena ponude (brojkama): | [5 empty] | 0
Iznos pripadajućeg PDV-a (brojkama):
Ukupna cijena ponude (brojkama):
Ponuditelj:
U ________________ , ________ 2023. god. |  |  |  |  | __________________
(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)