## 1
SPECIFIKACIJA ROBE-TROŠKOVNIK
(opis predmeta nabave)
Naručitelj: STUDENTSKI CENTAR PULA
PREDMET NABAVE: računarska oprema i potrepštine
grupa 3. Video nadzor
R.br. | Naziv proizvoda | jedinica mjere | količina za 12 mjeseci | jedinična cijena | stopa PDV-a ( izraziti u % ) | ukupna cijena ( bez PDV-a ) | ponuđeni proizvod i specifikacija ponuđenog proizvoda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4x5) | 8
1. | Video kamera sljedećih specifikacija: Unutarnja dome kamera Tehnologija kamere IP, POE napajanje Rezolucija kamere minimalno 4 megapiksela minimalno 24 mjeseca jamstvenog roka od proizvođača U cijenu uključena instalacija, povezivanje sa snimačem (NVR), puštanje u rad (potrebna licenca za montiranje video nadzora) | kom | 4 |  |  | 0
2. | Snimač (NVR) sljedećih specifikacija: IP video ulaz za 16 kamera Do 8 megapiksela rezolucija. Mjesta za dva 3,5“ čvrsta diska (HDD) do 6 TB za svaki pojedini HDD 16 neovisnih 10/100Mbps PoE Ethernet sučelja. Minimalno 24 mjeseca jamstvenog roka od proizvođača. U cijenu uključena instalacija, povezivanje 16 kamera, puštanje u rad, povezivanje sa centralnim računalom za videonadzor. U cijenu uključena instalacija, povezivanje sa snimača (NVR), puštanje u rad (potrebna licenca za montiranje video nadzora) | kom | 1 |  |  | 0
3. | Diskovi za snimač sljedećih specifikacija: HDD 3,5“, namijenjen isključivo za sustave video nadzora Pojedinačne veličine 4TB ili 6TB Minimalno 36 mjeseci jamstvenog roka proizvođač. U cijenu uključena instalacija, podešavanje na snimaču (NVR), puštanje u rad (potrebna licenca za montiranje video nadzora) | kom | 2 |  |  | 0
Cijena ponude (brojkama): | [5 empty] | 0
Iznos pripadajućeg PDV-a (brojkama):
Ukupna cijena ponude (brojkama):
Ponuditelj:
U ________________ , ________ 2023. god. |  |  |  |  | __________________
(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)